00.00.00	Plafond modulaire  FH  m²  Rockfon® Canva™ Wall_FR

00.00.00	Panneau acoustique mural FH m²  Rockfon® OneFrame Dznl/A24_L≥1820_l1820

Numéro d’ordre.  1

Description:

Rockfon® OneFrame est une solution complète pour l'encadrement des systèmes de plafonds Rockfon® avec des panneaux de 1800 x 600 mm, avec la finition des bords Dznl/A24. Rockfon OneFrame convient à la réalisation d'îlots de plafond (semi-)suspendus aux dimensions modulaires et de différentes longueurs. Disponible dans les couleurs suivantes : blanc mat 11W ou noir mat 88B

Dimensions de l'îlot OneFrame (L x l) :

longueur ≥ 1820 mm x largeur 1820 mm

Composants du système :

Conformément au système Rockfon® OneFrame, celui-ci comprend :

- Cadre en aluminium (H x l) : 80 x 32 mm

- OneFrame angle extérieur en aluminium (L) : 910 mm, raccord d’angle en plastique inclus

- OneFrame profilé longitudinal en aluminium (L) : 600 mm / 1 200 mm / 1 800 mm / 2 400 mm / 3 000 mm

/ 3 600 mm, raccord longitudinal en plastique inclus

- Profilé-Z70 mm, longueur 1792 mm

- Pièce de raccord universelle 90°

- Rockfon® panneaux de plafonds  met verdekte kantafwerking Dznl/A24

- OneFrame kit de suspension

Protection contre la corrossion

Classe B

Réaction au feu:

Les panneaux sont classifiés CE Classe B-s1,d0 suivant la EN 13501-1

Environnement

Entièrement recyclable

Exécution:

Application:

Nature de l'accord:

Quantité Forfaitaire (QF)

Méthode de mesure

Unité:	  st

Code de mesure: