00.00.00	Systeemplafond  FH  m²  Rockfon® VertiQ® HAT A Wall_FR

00.00.00	Plafond suspendu  QF  m²  Rockfon® VertiQ® HAT A Wall

Numéro d’ordre.  1

Description:

Panneau acoustique mural (ca.  5,2 kg/m²) fabriqués à base de laine de roche non combustible et aseptique (satisfaisant à la directive EU 97/69 note Q). Les panneaux muraux possèdent sur la face visible un voile résistant, tissé, disponible en couleur blanc, gris clair, gris foncé et noir, type    Rockfon® VertiQ® ou équivalent. L’autre face est recouverte d’un voile minéral naturel.  Panneaux à bords droits, non peints.

Matériaux:

Dimensions modulaires:

1200 x 1200 x 40 mm

2700 x 1200 x 40 mm

Certification CE

Les panneaux pour plafond ont un marquage CE selon la certification de la plus haute classe, c'est à dire le niveau CE 1 (A0C).  Les caractéristiques suivantes doivent être indiquées sur l'étiquetage du produit :

- absorption acoustique : coefficient moyen d'absorption acoustique alpha-w

- réaction au feu: classification européenne relative au feu

- résistance à l'humidité et résistance à la déformation: mesure de résistance à la déformation pour les panneaux pour plafond sous conditions définies d'humidité et de température.

Résistance à l’humidité et résistance à la flexion

Jusqu’à 100% HR

Réaction au feu

Les panneaux pour plafonds sont classifiés CE Classe A2-s1, d0 suivant la EN 13501-1.

Réflexion à la lumière:

Valeur Y (ISO7724-2): Selon finition.

Résistance aux chocs selon la norme DIN 18032 Partie 3

Entretien

Ces panneaux pour faux plafonds se dépoussièrent à l’aspirateur équipé d’une brosse à poils doux.

Hygiène

La laine de roche ne contient aucun élément nutritif et ne permet pas le développement des microorganismes.

Environnement intérieur

M1 et Indoor Climate Label

Environnement

Entièrement recyclable

Durée de vie

Le fabricant des panneaux pour plafond doit soumettre une garantie de produit de 15 ans.

Cradle to Cradle Certified® : Bronze

Rockcycle® collecte et recycle la laine de roche usagée.

Exécution:

Application:

Nature de l'accord:

Quantité Forfaitaire (QF)

Méthode de mesure

Unité:	  m²

Code de mesure: